# 国网大同供电公司2025年一至四季度“两率”完成情况公示

# 1.供电可靠率

| 序号 | 单位 | 全口径供电可靠率(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度（全年） |
| 1 | 国网大同供电公司 | 99.9588 | 99.9478 |  |  |
| 2 | 国网平城区供电中心 | 99.9865 | 99.9882 |  |  |
| 3 | 国网云冈区供电公司 | 99.9442 | 99.9469 |  |  |
| 4 | 国网新荣区供电公司 | 99.9710 | 99.956 |  |  |
| 5 | 国网云州区供电公司 | 99.9442 | 99.9253 |  |  |
| 6 | 国网阳高县供电公司 | 99.9135 | 99.88 |  |  |
| 7 | 国网天镇县供电公司 | 99.9774 | 99.9619 |  |  |
| 8 | 国网浑源县供电公司 | 99.9615 | 99.9577 |  |  |
| 9 | 国网灵丘县供电公司 | 99.9510 | 99.9378 |  |  |
| 10 | 国网广灵县供电公司 | 99.9889 | 99.9862 |  |  |
| 11 | 国网左云县供电公司 | 99.9539 | 99.9202 |  |  |

# 2.电压合格率

| 序号 | 单位 | 全口径电压合格率(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度（全年） |
| 1 | 国网大同供电公司 | 99.895 | 99.939 |  |  |
| 2 | 国网平城区供电中心 | 99.991 | 99.995 |  |  |
| 3 | 国网云冈区供电公司 | 99.959 | 99.957 |  |  |
| 4 | 国网新荣区供电公司 | 99.719 | 99.889 |  |  |
| 5 | 国网云州区供电公司 | 99.939 | 99.965 |  |  |
| 6 | 国网阳高县供电公司 | 99.898 | 99.937 |  |  |
| 7 | 国网天镇县供电公司 | 99.929 | 99.941 |  |  |
| 8 | 国网浑源县供电公司 | 99.752 | 99.876 |  |  |
| 9 | 国网灵丘县供电公司 | 99.934 | 99.953 |  |  |
| 10 | 国网广灵县供电公司 | 99.991 | 99.987 |  |  |
| 11 | 国网左云县供电公司 | 99.779 | 99.888 |  |  |